| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C55 |

团体标准

T/CPMA XXXX—XXXX

3岁～18岁儿童青少年骨矿和骨骼肌质量参照标准

Reference standards for evaluation of bone mineral mass and skeletal muscle mass among children and adolescents aged 3 to 18 years

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华预防医学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华预防医学会提出。

本文件由中华预防医学会归口。

本文件起草单位：首都儿科研究所、首都医科大学附属北京儿童医院、广东药科大学、吉林大学第一医院、天津市妇女儿童保健中心、复旦大学附属儿科医院、山东大学、重庆医科大学附属儿童医院、宁夏医科大学、北京积水潭医院。

本文件主要起草人：米杰、董虹孛、刘军廷、程红、陈芳芳、刘丽、孙景辉、刘功姝、严卫丽、席波、熊丰、丁文清、万乃君。

3岁～18岁儿童青少年骨矿和骨骼肌质量参照标准

范围

本标准规定了我国3岁～18岁儿童青少年骨矿和骨骼肌质量评价指标和发育等级判定方法。

本标准适用于采用中轴型双能X线吸收法骨密度仪，或其他经与中轴型双能X线吸收法骨密度仪比对验证的方法测量的3岁～18岁儿童青少年骨矿和骨骼肌质量结果的判读。

本标准适用场景包括儿科临床、儿童保健、体检机构及科学研究中儿童青少年骨健康和肌肉发育风险识别。本标准不单独作为儿童骨质疏松症、肌少症等疾病的诊断依据。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T 423-2022 7岁以下儿童生长标准

WS/T 456-2014 学龄儿童营养不良筛查

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

标准差评分/Z评分    standard deviation score / Z-score

以标准差为单位表示个体测量值相对于同性别、同年龄或同性别、同身高健康参考人群分布位置的统计量。

全身去颅骨矿含量    total body less head bone mineral content

被测者全身去除颅骨后的骨矿含量，单位：g。

全身去颅骨密度    total body less head bone mineral density

被测者全身去除颅骨后，单位骨面积的骨矿含量，单位：g/cm2。

腰椎骨矿含量    lumbar spine bone mineral content

被测者第1腰椎至第4腰椎的骨矿含量，单位：g。

腰椎骨密度    lumbar spine bone mineral density

被测者第1腰椎至第4腰椎，单位骨面积的骨矿含量，单位：g/cm2。

四肢骨骼肌质量指数    appendicular skeletal muscle index

被测者四肢去脂肪质量减去四肢骨矿含量后，与身高平方的比值，单位：kg/m2。

四肢骨骼肌质量百分比    appendicular skeletal muscle ratio

被测者四肢骨骼肌质量占体重的百分比，单位：%。

上肢骨骼肌质量指数    upper limbs skeletal muscle index

被测者双上肢去脂肪质量减去双上肢骨矿含量后，与身高平方的比值，单位：kg/m2。

下肢骨骼肌质量指数    lower limbs skeletal muscle index

被测者双下肢去脂肪质量减去双下肢骨矿含量后，与身高平方的比值，单位：kg/m2。

骨矿和骨骼肌质量评价指标与发育等级判定方法

骨矿质量评价指标与发育等级判定方法

3岁～18岁儿童青少年骨矿质量评价指标包括全身去颅骨矿含量、全身去颅骨密度、腰椎骨矿含量和腰椎骨密度。非生长迟缓者使用性别、年龄别骨矿质量指标的参考值（附录A 表A.1～表A.8）；生长迟缓者（3岁～6岁参考WS/T 423-2022，7岁～18岁参考WS/T 456-2014），使用性别、身高别骨矿质量指标的参考值（附录A 表A.9～表A.16）。本标准暂不提供3岁～5岁儿童腰椎骨矿含量和腰椎骨密度参考值。3岁～5岁儿童骨矿质量发育建议采用本标准提供的全身去颅骨矿含量和全身去颅骨密度指标进行评价。

骨矿质量发育等级依据各项骨矿质量指标测量值所对应的性别、年龄别或性别、身高别Z评分范围（附录A），并结合Z评分等级（表1）进行判定。不同骨矿质量指标所对应的Z评分范围不一致时，以最低Z评分结果判定。

3岁～18岁儿童青少年骨矿发育等级判定方法

| Ｚ 评分 | ＞２ | ＞１且≤２ | ≥－１且≤１ | ＞－２且＜－１ | ≤－２ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发育等级 | 充分 | 良好 | 中等 | 不足 | 严重不足 |

骨骼肌质量评价指标与发育等级判定方法

3岁～18岁儿童青少年骨骼肌质量评价指标包括四肢骨骼肌质量指数、四肢骨骼肌质量百分比、上肢骨骼肌质量指数和下肢骨骼肌质量指数。

骨骼肌质量发育等级依据各项骨骼肌质量指标测量值所对应的性别、年龄别Z评分范围（附录B），并结合Z评分等级（表2）进行判定。不同骨骼肌质量指标所对应的Z评分范围不一致时，以最低Z评分结果判定。

3岁～18岁儿童青少年骨骼肌质量发育等级判定方法

| Ｚ 评分 | ＞２ | ＞１且≤２ | ≥－１且≤１ | ＞－２且＜－１ | ≤－２ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发育等级 | 充分 | 良好 | 中等 | 不足 | 严重不足 |

（资料性）
3岁～18岁男、女童年龄别与身高别骨矿发育参考值

3岁～18岁男、女童年龄别全身去颅骨矿含量和全身去颅骨密度参考值见表A.1～表A.4；6岁～18岁男、女童年龄别腰椎骨矿含量和腰椎骨密度参考值见表A.5～表A.8；3岁～18岁男、女童身高别全身去颅骨矿含量和全身去颅骨密度参考值见表A.9～表A.12；6岁～18岁男、女童身高别腰椎骨矿含量和腰椎骨密度参考值见表A.13～表A.16。

3岁～18岁男童年龄别全身去颅骨矿含量参考值

单位：g

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 226.59 | 255.35 | 288.16 | 325.66 | 368.59 | 229.83 | 246.87 | 265.56 | 288.16 | 312.90 | 337.16 | 363.16 |
| 4～ | 257.39 | 290.15 | 327.54 | 370.29 | 419.24 | 261.07 | 280.49 | 301.78 | 327.54 | 355.74 | 383.40 | 413.05 |
| 5～ | 305.77 | 344.90 | 389.59 | 440.73 | 499.33 | 310.16 | 333.35 | 358.79 | 389.59 | 423.32 | 456.42 | 491.91 |
| 6～ | 355.23 | 401.32 | 454.07 | 514.53 | 583.95 | 360.40 | 387.71 | 417.72 | 454.07 | 493.93 | 533.11 | 575.16 |
| 7～ | 410.01 | 465.16 | 528.56 | 601.57 | 685.81 | 416.19 | 448.85 | 484.83 | 528.56 | 576.66 | 624.08 | 675.12 |
| 8～ | 454.28 | 519.56 | 595.29 | 683.31 | 785.83 | 461.56 | 500.20 | 542.98 | 595.29 | 653.18 | 710.61 | 772.77 |
| 9～ | 492.19 | 570.06 | 661.66 | 769.67 | 897.35 | 500.83 | 546.85 | 598.25 | 661.66 | 732.52 | 803.47 | 880.98 |
| 10～ | 530.80 | 624.64 | 737.01 | 871.96 | 1034.53 | 541.13 | 596.50 | 659.00 | 737.01 | 825.27 | 914.69 | 1013.51 |
| 11～ | 579.54 | 693.32 | 832.09 | 1001.96 | 1210.66 | 591.96 | 658.98 | 735.48 | 832.09 | 942.82 | 1056.41 | 1183.44 |
| 12～ | 651.32 | 789.81 | 961.30 | 1174.55 | 1440.86 | 666.34 | 747.81 | 841.63 | 961.30 | 1099.92 | 1243.60 | 1405.88 |
| 13～ | 753.17 | 919.80 | 1127.79 | 1388.57 | 1717.04 | 771.17 | 869.13 | 982.47 | 1127.79 | 1297.06 | 1473.45 | 1673.74 |
| 14～ | 874.38 | 1067.71 | 1309.00 | 1611.47 | 1992.43 | 895.27 | 1008.92 | 1140.42 | 1309.00 | 1505.33 | 1709.93 | 1942.21 |
| 15～ | 993.83 | 1207.40 | 1472.43 | 1802.71 | 2216.12 | 1016.96 | 1142.58 | 1287.43 | 1472.43 | 1687.04 | 1909.81 | 2161.77 |
| 16～ | 1097.92 | 1324.06 | 1602.37 | 1946.23 | 2372.80 | 1122.51 | 1255.61 | 1408.34 | 1602.37 | 1826.14 | 2057.11 | 2316.93 |
| 17～ | 1185.28 | 1418.04 | 1701.95 | 2049.49 | 2476.50 | 1210.69 | 1347.80 | 1504.29 | 1701.95 | 1928.48 | 2160.89 | 2420.81 |
| 18 | 1255.65 | 1490.58 | 1774.64 | 2119.24 | 2538.71 | 1281.40 | 1419.89 | 1577.14 | 1774.64 | 1999.61 | 2229.07 | 2484.22 |

3岁～18岁女童年龄别全身去颅骨矿含量参考值

单位：g

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 239.44 | 264.36 | 291.90 | 322.32 | 355.95 | 242.28 | 257.09 | 273.02 | 291.90 | 312.08 | 331.46 | 351.77 |
| 4～ | 263.49 | 292.21 | 324.09 | 359.47 | 398.74 | 266.76 | 283.82 | 302.22 | 324.09 | 347.54 | 370.11 | 393.84 |
| 5～ | 310.79 | 347.55 | 388.69 | 434.75 | 486.31 | 314.96 | 336.78 | 360.44 | 388.69 | 419.18 | 448.68 | 479.85 |
| 6～ | 356.38 | 401.86 | 453.20 | 511.16 | 576.60 | 361.51 | 388.49 | 417.90 | 453.20 | 491.52 | 528.79 | 568.38 |
| 7～ | 400.70 | 455.71 | 518.33 | 589.63 | 670.83 | 406.89 | 439.49 | 475.20 | 518.33 | 565.39 | 611.43 | 660.58 |
| 8～ | 441.81 | 507.45 | 582.94 | 669.75 | 769.61 | 449.16 | 488.03 | 530.87 | 582.94 | 640.15 | 696.47 | 756.96 |
| 9～ | 486.37 | 565.44 | 657.48 | 764.64 | 889.42 | 495.18 | 541.96 | 593.88 | 657.48 | 727.96 | 797.87 | 873.53 |
| 10～ | 541.81 | 637.84 | 751.03 | 884.50 | 1041.91 | 552.45 | 609.18 | 672.66 | 751.03 | 838.62 | 926.23 | 1021.75 |
| 11～ | 613.52 | 729.24 | 866.98 | 1030.98 | 1226.29 | 626.28 | 694.60 | 771.47 | 866.98 | 974.42 | 1082.56 | 1201.17 |
| 12～ | 697.93 | 832.31 | 992.79 | 1184.51 | 1413.59 | 712.73 | 792.03 | 881.45 | 992.79 | 1118.32 | 1244.94 | 1384.09 |
| 13～ | 784.97 | 932.81 | 1108.75 | 1318.19 | 1567.55 | 801.27 | 888.55 | 986.76 | 1108.75 | 1245.97 | 1384.05 | 1535.49 |
| 14～ | 865.00 | 1019.67 | 1202.26 | 1417.84 | 1672.43 | 882.12 | 973.50 | 1075.81 | 1202.26 | 1343.70 | 1485.29 | 1639.81 |
| 15～ | 929.22 | 1085.78 | 1268.95 | 1483.31 | 1734.20 | 946.62 | 1039.18 | 1142.27 | 1268.95 | 1409.80 | 1550.00 | 1702.18 |
| 16～ | 973.26 | 1129.65 | 1311.41 | 1522.68 | 1768.28 | 990.69 | 1083.22 | 1185.85 | 1311.41 | 1450.39 | 1588.13 | 1737.02 |
| 17～ | 998.41 | 1154.23 | 1334.60 | 1543.40 | 1785.16 | 1015.81 | 1108.03 | 1210.07 | 1334.60 | 1472.05 | 1607.92 | 1754.44 |
| 18 | 1009.32 | 1164.77 | 1344.37 | 1551.92 | 1791.79 | 1026.70 | 1118.71 | 1220.41 | 1344.37 | 1481.04 | 1615.98 | 1761.34 |

3岁～18岁男童年龄别全身去颅骨密度参考值

单位：g/cm2

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 0.341 | 0.366 | 0.394 | 0.424 | 0.458 | 0.343 | 0.359 | 0.375 | 0.394 | 0.414 | 0.434 | 0.454 |
| 4～ | 0.363 | 0.391 | 0.421 | 0.454 | 0.491 | 0.366 | 0.383 | 0.400 | 0.421 | 0.443 | 0.464 | 0.486 |
| 5～ | 0.398 | 0.429 | 0.463 | 0.501 | 0.542 | 0.402 | 0.420 | 0.440 | 0.463 | 0.488 | 0.512 | 0.537 |
| 6～ | 0.435 | 0.469 | 0.508 | 0.550 | 0.596 | 0.439 | 0.459 | 0.481 | 0.508 | 0.536 | 0.562 | 0.590 |
| 7～ | 0.473 | 0.511 | 0.554 | 0.601 | 0.653 | 0.477 | 0.500 | 0.525 | 0.554 | 0.585 | 0.615 | 0.647 |
| 8～ | 0.504 | 0.546 | 0.593 | 0.644 | 0.702 | 0.509 | 0.534 | 0.561 | 0.593 | 0.627 | 0.660 | 0.694 |
| 9～ | 0.529 | 0.574 | 0.624 | 0.680 | 0.742 | 0.534 | 0.561 | 0.590 | 0.624 | 0.661 | 0.697 | 0.734 |
| 10～ | 0.553 | 0.601 | 0.654 | 0.714 | 0.781 | 0.558 | 0.587 | 0.618 | 0.654 | 0.694 | 0.732 | 0.772 |
| 11～ | 0.578 | 0.630 | 0.687 | 0.751 | 0.823 | 0.584 | 0.615 | 0.648 | 0.687 | 0.730 | 0.771 | 0.814 |
| 12～ | 0.610 | 0.665 | 0.727 | 0.797 | 0.874 | 0.616 | 0.649 | 0.685 | 0.727 | 0.773 | 0.817 | 0.864 |
| 13～ | 0.647 | 0.707 | 0.775 | 0.850 | 0.935 | 0.654 | 0.690 | 0.729 | 0.775 | 0.825 | 0.873 | 0.924 |
| 14～ | 0.686 | 0.751 | 0.823 | 0.905 | 0.997 | 0.693 | 0.731 | 0.773 | 0.823 | 0.877 | 0.930 | 0.986 |
| 15～ | 0.718 | 0.787 | 0.865 | 0.952 | 1.051 | 0.725 | 0.766 | 0.811 | 0.865 | 0.923 | 0.979 | 1.039 |
| 16～ | 0.743 | 0.816 | 0.898 | 0.991 | 1.096 | 0.751 | 0.794 | 0.842 | 0.898 | 0.960 | 1.019 | 1.083 |
| 17～ | 0.765 | 0.841 | 0.928 | 1.026 | 1.137 | 0.773 | 0.819 | 0.868 | 0.928 | 0.992 | 1.055 | 1.123 |
| 18 | 0.780 | 0.860 | 0.950 | 1.052 | 1.169 | 0.789 | 0.836 | 0.888 | 0.950 | 1.017 | 1.083 | 1.154 |

3岁～18岁女童年龄别全身去颅骨密度参考值

单位：g/cm2

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 0.340 | 0.361 | 0.384 | 0.408 | 0.433 | 0.342 | 0.355 | 0.368 | 0.384 | 0.400 | 0.414 | 0.430 |
| 4～ | 0.357 | 0.381 | 0.406 | 0.433 | 0.462 | 0.360 | 0.374 | 0.389 | 0.406 | 0.424 | 0.441 | 0.458 |
| 5～ | 0.389 | 0.418 | 0.449 | 0.482 | 0.518 | 0.393 | 0.410 | 0.428 | 0.449 | 0.471 | 0.492 | 0.513 |
| 6～ | 0.421 | 0.455 | 0.492 | 0.532 | 0.575 | 0.425 | 0.445 | 0.467 | 0.492 | 0.519 | 0.544 | 0.569 |
| 7～ | 0.451 | 0.491 | 0.534 | 0.581 | 0.631 | 0.456 | 0.479 | 0.505 | 0.534 | 0.565 | 0.594 | 0.625 |
| 8～ | 0.479 | 0.523 | 0.572 | 0.625 | 0.683 | 0.484 | 0.510 | 0.539 | 0.572 | 0.607 | 0.641 | 0.676 |
| 9～ | 0.506 | 0.556 | 0.610 | 0.669 | 0.733 | 0.512 | 0.541 | 0.573 | 0.610 | 0.649 | 0.687 | 0.725 |
| 10～ | 0.538 | 0.592 | 0.651 | 0.715 | 0.786 | 0.544 | 0.576 | 0.610 | 0.651 | 0.693 | 0.734 | 0.777 |
| 11～ | 0.576 | 0.634 | 0.696 | 0.765 | 0.840 | 0.583 | 0.617 | 0.653 | 0.696 | 0.742 | 0.786 | 0.831 |
| 12～ | 0.618 | 0.678 | 0.743 | 0.813 | 0.890 | 0.625 | 0.660 | 0.698 | 0.743 | 0.790 | 0.834 | 0.881 |
| 13～ | 0.657 | 0.717 | 0.782 | 0.852 | 0.928 | 0.664 | 0.699 | 0.737 | 0.782 | 0.828 | 0.873 | 0.919 |
| 14～ | 0.687 | 0.746 | 0.809 | 0.878 | 0.952 | 0.694 | 0.729 | 0.766 | 0.809 | 0.855 | 0.898 | 0.943 |
| 15～ | 0.707 | 0.764 | 0.827 | 0.894 | 0.966 | 0.713 | 0.748 | 0.784 | 0.827 | 0.871 | 0.913 | 0.957 |
| 16～ | 0.719 | 0.777 | 0.839 | 0.906 | 0.978 | 0.726 | 0.760 | 0.797 | 0.839 | 0.884 | 0.926 | 0.969 |
| 17～ | 0.727 | 0.785 | 0.848 | 0.915 | 0.988 | 0.733 | 0.768 | 0.805 | 0.848 | 0.893 | 0.935 | 0.979 |
| 18 | 0.729 | 0.788 | 0.851 | 0.920 | 0.993 | 0.736 | 0.771 | 0.808 | 0.851 | 0.897 | 0.940 | 0.984 |

6岁～18岁男童年龄别腰椎骨矿含量参考值

单位：g

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 6～ | 13.66 | 15.60 | 17.83 | 20.40 | 23.35 | 13.88 | 15.03 | 16.29 | 17.83 | 19.52 | 21.19 | 22.98 |
| 7～ | 13.95 | 16.05 | 18.49 | 21.31 | 24.58 | 14.19 | 15.43 | 16.81 | 18.49 | 20.34 | 22.18 | 24.17 |
| 8～ | 14.42 | 16.79 | 19.56 | 22.81 | 26.64 | 14.69 | 16.08 | 17.64 | 19.56 | 21.69 | 23.83 | 26.15 |
| 9～ | 15.02 | 17.69 | 20.85 | 24.61 | 29.09 | 15.32 | 16.89 | 18.66 | 20.85 | 23.32 | 25.80 | 28.52 |
| 10～ | 15.92 | 18.96 | 22.62 | 27.02 | 32.33 | 16.26 | 18.05 | 20.08 | 22.62 | 25.50 | 28.41 | 31.64 |
| 11～ | 17.42 | 20.98 | 25.31 | 30.58 | 37.03 | 17.81 | 19.90 | 22.29 | 25.31 | 28.75 | 32.27 | 36.19 |
| 12～ | 19.60 | 23.84 | 29.06 | 35.48 | 43.41 | 20.06 | 22.56 | 25.42 | 29.06 | 33.24 | 37.54 | 42.37 |
| 13～ | 22.60 | 27.70 | 34.01 | 41.85 | 51.61 | 23.16 | 26.15 | 29.61 | 34.01 | 39.11 | 44.38 | 50.33 |
| 14～ | 26.19 | 32.21 | 39.70 | 49.04 | 60.70 | 26.84 | 30.38 | 34.47 | 39.70 | 45.77 | 52.06 | 59.17 |
| 15～ | 29.95 | 36.82 | 45.36 | 56.00 | 69.28 | 30.69 | 34.73 | 39.40 | 45.36 | 52.27 | 59.44 | 67.54 |
| 16～ | 33.52 | 41.03 | 50.33 | 61.87 | 76.21 | 34.33 | 38.75 | 43.85 | 50.33 | 57.84 | 65.60 | 74.33 |
| 17～ | 36.66 | 44.58 | 54.32 | 66.31 | 81.10 | 37.52 | 42.18 | 47.53 | 54.32 | 62.13 | 70.16 | 79.17 |
| 18 | 39.34 | 47.48 | 57.41 | 69.54 | 84.37 | 40.23 | 45.03 | 50.50 | 57.41 | 65.32 | 73.41 | 82.44 |

6岁～18岁女童年龄别腰椎骨矿含量参考值

单位：g

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 6～ | 13.49 | 15.22 | 17.24 | 19.60 | 22.39 | 13.68 | 14.70 | 15.84 | 17.24 | 18.79 | 20.34 | 22.03 |
| 7～ | 13.72 | 15.57 | 17.73 | 20.28 | 23.31 | 13.93 | 15.02 | 16.23 | 17.73 | 19.40 | 21.08 | 22.92 |
| 8～ | 14.35 | 16.50 | 19.07 | 22.17 | 25.92 | 14.59 | 15.86 | 17.29 | 19.07 | 21.10 | 23.15 | 25.43 |
| 9～ | 15.12 | 17.65 | 20.75 | 24.56 | 29.28 | 15.39 | 16.89 | 18.59 | 20.75 | 23.23 | 25.78 | 28.66 |
| 10～ | 16.43 | 19.52 | 23.38 | 28.24 | 34.44 | 16.77 | 18.58 | 20.68 | 23.38 | 26.53 | 29.83 | 33.61 |
| 11～ | 18.59 | 22.40 | 27.25 | 33.48 | 41.61 | 19.00 | 21.24 | 23.85 | 27.25 | 31.27 | 35.55 | 40.52 |
| 12～ | 21.64 | 26.25 | 32.15 | 39.82 | 49.92 | 22.14 | 24.84 | 28.01 | 32.15 | 37.09 | 42.38 | 48.56 |
| 13～ | 25.37 | 30.70 | 37.51 | 46.31 | 57.88 | 25.94 | 29.07 | 32.73 | 37.51 | 43.19 | 49.25 | 56.32 |
| 14～ | 29.08 | 34.89 | 42.22 | 51.58 | 63.71 | 29.71 | 33.12 | 37.08 | 42.22 | 48.27 | 54.68 | 62.09 |
| 15～ | 31.96 | 37.92 | 45.33 | 54.65 | 66.51 | 32.61 | 36.11 | 40.15 | 45.33 | 51.38 | 57.70 | 64.93 |
| 16～ | 33.90 | 39.78 | 47.00 | 55.94 | 67.12 | 34.54 | 38.00 | 41.97 | 47.00 | 52.81 | 58.84 | 65.65 |
| 17～ | 35.17 | 40.92 | 47.88 | 56.40 | 66.90 | 35.80 | 39.19 | 43.03 | 47.88 | 53.43 | 59.13 | 65.53 |
| 18 | 36.16 | 41.77 | 48.52 | 56.69 | 66.66 | 36.77 | 40.08 | 43.83 | 48.52 | 53.85 | 59.29 | 65.36 |

6岁～18岁男童年龄别腰椎骨密度参考值

单位：g/cm2

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 6～ | 0.410 | 0.459 | 0.511 | 0.567 | 0.628 | 0.416 | 0.445 | 0.475 | 0.511 | 0.549 | 0.584 | 0.621 |
| 7～ | 0.411 | 0.462 | 0.517 | 0.576 | 0.640 | 0.417 | 0.447 | 0.479 | 0.517 | 0.556 | 0.593 | 0.632 |
| 8～ | 0.413 | 0.467 | 0.526 | 0.590 | 0.659 | 0.419 | 0.451 | 0.486 | 0.526 | 0.568 | 0.609 | 0.650 |
| 9～ | 0.416 | 0.473 | 0.537 | 0.605 | 0.680 | 0.422 | 0.457 | 0.493 | 0.537 | 0.582 | 0.626 | 0.671 |
| 10～ | 0.424 | 0.486 | 0.554 | 0.628 | 0.709 | 0.431 | 0.468 | 0.507 | 0.554 | 0.603 | 0.650 | 0.699 |
| 11～ | 0.443 | 0.510 | 0.584 | 0.665 | 0.754 | 0.450 | 0.490 | 0.533 | 0.584 | 0.638 | 0.690 | 0.743 |
| 12～ | 0.473 | 0.547 | 0.628 | 0.718 | 0.817 | 0.481 | 0.525 | 0.572 | 0.628 | 0.688 | 0.745 | 0.805 |
| 13～ | 0.515 | 0.597 | 0.687 | 0.787 | 0.896 | 0.524 | 0.573 | 0.625 | 0.687 | 0.753 | 0.817 | 0.883 |
| 14～ | 0.565 | 0.654 | 0.753 | 0.862 | 0.981 | 0.575 | 0.628 | 0.685 | 0.753 | 0.825 | 0.895 | 0.967 |
| 15～ | 0.615 | 0.711 | 0.816 | 0.932 | 1.059 | 0.626 | 0.683 | 0.744 | 0.816 | 0.893 | 0.966 | 1.043 |
| 16～ | 0.662 | 0.760 | 0.869 | 0.988 | 1.118 | 0.673 | 0.732 | 0.795 | 0.869 | 0.948 | 1.023 | 1.102 |
| 17～ | 0.700 | 0.799 | 0.908 | 1.026 | 1.155 | 0.712 | 0.771 | 0.834 | 0.908 | 0.987 | 1.062 | 1.139 |
| 18 | 0.731 | 0.828 | 0.934 | 1.050 | 1.175 | 0.742 | 0.800 | 0.862 | 0.934 | 1.011 | 1.084 | 1.159 |

6岁～18岁女童年龄别腰椎骨密度参考值

单位：g/cm2

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 6～ | 0.421 | 0.472 | 0.531 | 0.602 | 0.687 | 0.427 | 0.456 | 0.490 | 0.531 | 0.577 | 0.624 | 0.676 |
| 7～ | 0.424 | 0.475 | 0.536 | 0.608 | 0.694 | 0.429 | 0.460 | 0.494 | 0.536 | 0.583 | 0.631 | 0.683 |
| 8～ | 0.431 | 0.485 | 0.548 | 0.624 | 0.715 | 0.437 | 0.469 | 0.504 | 0.548 | 0.598 | 0.648 | 0.704 |
| 9～ | 0.442 | 0.498 | 0.564 | 0.644 | 0.741 | 0.448 | 0.481 | 0.518 | 0.564 | 0.616 | 0.670 | 0.729 |
| 10～ | 0.464 | 0.524 | 0.595 | 0.681 | 0.786 | 0.470 | 0.506 | 0.546 | 0.595 | 0.651 | 0.709 | 0.772 |
| 11～ | 0.501 | 0.567 | 0.644 | 0.738 | 0.853 | 0.509 | 0.547 | 0.590 | 0.644 | 0.706 | 0.768 | 0.838 |
| 12～ | 0.553 | 0.624 | 0.708 | 0.810 | 0.934 | 0.561 | 0.602 | 0.650 | 0.708 | 0.775 | 0.843 | 0.918 |
| 13～ | 0.611 | 0.687 | 0.778 | 0.886 | 1.017 | 0.620 | 0.665 | 0.715 | 0.778 | 0.849 | 0.920 | 1.000 |
| 14～ | 0.664 | 0.744 | 0.837 | 0.948 | 1.081 | 0.673 | 0.720 | 0.772 | 0.837 | 0.910 | 0.983 | 1.063 |
| 15～ | 0.702 | 0.781 | 0.874 | 0.984 | 1.114 | 0.711 | 0.758 | 0.810 | 0.874 | 0.946 | 1.018 | 1.097 |
| 16～ | 0.726 | 0.804 | 0.895 | 1.001 | 1.126 | 0.735 | 0.781 | 0.832 | 0.895 | 0.965 | 1.034 | 1.110 |
| 17～ | 0.743 | 0.819 | 0.908 | 1.011 | 1.131 | 0.751 | 0.797 | 0.847 | 0.908 | 0.976 | 1.043 | 1.115 |
| 18 | 0.756 | 0.832 | 0.918 | 1.018 | 1.134 | 0.765 | 0.810 | 0.859 | 0.918 | 0.984 | 1.049 | 1.119 |

3岁～18岁男童身高别全身去颅骨矿含量参考值

单位：g

| 身高 （厘米） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 90～ | 234.50 | 247.85 | 263.38 | 281.72 | 303.80 | 235.99 | 243.89 | 252.65 | 263.38 | 275.38 | 287.52 | 300.94 |
| 95～ | 258.07 | 273.23 | 290.90 | 311.84 | 337.12 | 259.76 | 268.73 | 278.68 | 290.90 | 304.60 | 318.47 | 333.84 |
| 100～ | 283.98 | 301.19 | 321.30 | 345.19 | 374.16 | 285.89 | 296.07 | 307.39 | 321.30 | 336.92 | 352.78 | 370.39 |
| 105～ | 312.44 | 331.98 | 354.87 | 382.15 | 415.32 | 314.62 | 326.17 | 339.03 | 354.87 | 372.69 | 390.82 | 411.00 |
| 110～ | 343.72 | 365.90 | 391.95 | 423.09 | 461.09 | 346.18 | 359.29 | 373.92 | 391.95 | 412.28 | 433.01 | 456.13 |
| 115～ | 378.08 | 403.25 | 432.91 | 468.45 | 511.97 | 380.87 | 395.75 | 412.37 | 432.91 | 456.10 | 479.80 | 506.28 |
| 120～ | 416.95 | 445.61 | 479.47 | 520.18 | 570.25 | 420.13 | 437.06 | 456.01 | 479.47 | 506.03 | 533.22 | 563.69 |
| 125～ | 461.76 | 494.62 | 533.62 | 580.80 | 639.24 | 465.40 | 484.80 | 506.58 | 533.62 | 564.36 | 595.97 | 631.56 |
| 130～ | 506.71 | 544.36 | 589.45 | 644.59 | 713.87 | 510.86 | 533.08 | 558.13 | 589.45 | 625.30 | 662.47 | 704.69 |
| 135～ | 557.25 | 600.98 | 654.07 | 720.15 | 805.13 | 562.05 | 587.82 | 617.12 | 654.07 | 696.88 | 741.87 | 793.75 |
| 140～ | 615.29 | 666.97 | 730.76 | 811.92 | 919.44 | 620.93 | 651.34 | 686.23 | 730.76 | 783.11 | 839.04 | 904.82 |
| 145～ | 669.02 | 729.99 | 806.37 | 905.43 | 1040.10 | 675.63 | 711.46 | 752.92 | 806.37 | 870.01 | 939.02 | 1021.54 |
| 150～ | 730.00 | 803.18 | 895.46 | 1015.95 | 1180.88 | 737.91 | 780.90 | 830.82 | 895.46 | 972.78 | 1056.98 | 1158.10 |
| 155～ | 814.39 | 905.50 | 1019.64 | 1166.83 | 1363.86 | 824.26 | 877.80 | 939.79 | 1019.64 | 1114.38 | 1216.37 | 1336.99 |
| 160～ | 916.65 | 1033.52 | 1176.30 | 1353.62 | 1578.10 | 929.41 | 998.24 | 1076.87 | 1176.30 | 1291.35 | 1411.47 | 1548.36 |
| 165～ | 1022.21 | 1175.01 | 1352.34 | 1558.41 | 1798.21 | 1039.23 | 1129.61 | 1229.94 | 1352.34 | 1487.79 | 1622.38 | 1767.72 |
| 170～ | 1123.04 | 1326.39 | 1543.59 | 1774.28 | 2018.15 | 1146.50 | 1267.63 | 1395.69 | 1543.59 | 1697.61 | 1841.73 | 1988.45 |
| 175～ | 1197.92 | 1472.82 | 1733.71 | 1983.81 | 2225.20 | 1231.52 | 1396.90 | 1559.22 | 1733.71 | 1903.32 | 2052.69 | 2196.88 |
| 180～ | 1220.17 | 1602.08 | 1910.22 | 2175.19 | 2411.18 | 1271.32 | 1503.91 | 1708.62 | 1910.22 | 2092.50 | 2244.26 | 2384.32 |
| 185～ | 1222.80 | 1735.77 | 2093.15 | 2371.02 | 2602.47 | 1295.68 | 1611.70 | 1864.42 | 2093.15 | 2286.62 | 2440.11 | 2576.75 |
| 190 | 1297.95 | 1899.82 | 2298.80 | 2587.12 | 2815.30 | 1381.52 | 1754.44 | 2047.20 | 2298.80 | 2501.38 | 2656.26 | 2790.41 |

3岁～18岁女童身高别全身去颅骨矿含量参考值

单位：g

| 身高 （厘米） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 90～ | 213.88 | 234.46 | 256.10 | 278.79 | 302.55 | 216.27 | 228.55 | 241.40 | 256.10 | 271.27 | 285.38 | 299.66 |
| 95～ | 237.65 | 261.23 | 286.04 | 312.09 | 339.39 | 240.39 | 254.46 | 269.18 | 286.04 | 303.46 | 319.66 | 336.07 |
| 100～ | 264.01 | 291.03 | 319.49 | 349.39 | 380.76 | 267.15 | 283.27 | 300.15 | 319.49 | 339.49 | 358.09 | 376.95 |
| 105～ | 293.26 | 324.21 | 356.85 | 391.18 | 427.21 | 296.85 | 315.31 | 334.67 | 356.85 | 379.80 | 401.17 | 422.83 |
| 110～ | 325.68 | 361.15 | 398.58 | 437.99 | 479.39 | 329.80 | 350.95 | 373.13 | 398.58 | 424.92 | 449.46 | 474.36 |
| 115～ | 361.63 | 402.26 | 445.18 | 490.43 | 538.00 | 366.34 | 390.57 | 416.00 | 445.18 | 475.42 | 503.61 | 532.21 |
| 120～ | 400.69 | 446.91 | 495.79 | 547.34 | 601.58 | 406.05 | 433.61 | 462.55 | 495.79 | 530.24 | 562.37 | 594.99 |
| 125～ | 441.88 | 492.15 | 545.25 | 601.18 | 659.97 | 447.72 | 477.69 | 509.15 | 545.25 | 582.63 | 617.47 | 652.83 |
| 130～ | 494.81 | 549.37 | 606.89 | 667.37 | 730.81 | 501.15 | 533.69 | 567.80 | 606.89 | 647.32 | 684.96 | 723.11 |
| 135～ | 537.30 | 594.23 | 654.10 | 716.92 | 782.70 | 543.92 | 577.88 | 613.43 | 654.10 | 696.12 | 735.17 | 774.72 |
| 140～ | 595.92 | 661.04 | 729.59 | 801.58 | 877.01 | 603.49 | 642.33 | 683.01 | 729.59 | 777.73 | 822.50 | 867.85 |
| 145～ | 654.77 | 738.56 | 827.44 | 921.40 | 1020.44 | 664.48 | 714.42 | 766.98 | 827.44 | 890.21 | 948.81 | 1008.39 |
| 150～ | 754.49 | 864.19 | 981.32 | 1105.88 | 1237.86 | 767.15 | 832.50 | 901.56 | 981.32 | 1064.46 | 1142.34 | 1221.76 |
| 155～ | 865.98 | 992.81 | 1128.22 | 1272.17 | 1424.68 | 880.62 | 956.18 | 1036.01 | 1128.22 | 1224.31 | 1314.32 | 1406.08 |
| 160～ | 970.09 | 1116.66 | 1273.33 | 1440.07 | 1616.85 | 987.00 | 1074.31 | 1166.63 | 1273.33 | 1384.61 | 1488.91 | 1595.29 |
| 165～ | 993.09 | 1168.22 | 1357.12 | 1559.75 | 1776.04 | 1013.21 | 1117.43 | 1228.29 | 1357.12 | 1492.19 | 1619.36 | 1749.59 |
| 170～ | 1015.11 | 1232.97 | 1471.12 | 1729.45 | 2007.84 | 1039.97 | 1169.47 | 1308.38 | 1471.12 | 1643.03 | 1805.93 | 1973.66 |
| 175 | 1040.66 | 1313.83 | 1617.19 | 1950.45 | 2313.35 | 1071.57 | 1233.73 | 1409.42 | 1617.19 | 1838.53 | 2049.79 | 2268.61 |

3岁～18岁男童身高别全身去颅骨密度参考值

单位：g/cm2

| 身高 （厘米） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 90～ | 0.387 | 0.399 | 0.415 | 0.435 | 0.462 | 0.388 | 0.396 | 0.404 | 0.415 | 0.428 | 0.442 | 0.458 |
| 95～ | 0.401 | 0.415 | 0.432 | 0.453 | 0.483 | 0.402 | 0.411 | 0.420 | 0.432 | 0.446 | 0.461 | 0.479 |
| 100～ | 0.415 | 0.431 | 0.449 | 0.473 | 0.504 | 0.417 | 0.426 | 0.436 | 0.449 | 0.464 | 0.480 | 0.500 |
| 105～ | 0.430 | 0.447 | 0.467 | 0.493 | 0.527 | 0.432 | 0.442 | 0.453 | 0.467 | 0.484 | 0.501 | 0.522 |
| 110～ | 0.446 | 0.464 | 0.486 | 0.514 | 0.550 | 0.448 | 0.459 | 0.471 | 0.486 | 0.504 | 0.523 | 0.545 |
| 115～ | 0.462 | 0.482 | 0.505 | 0.535 | 0.575 | 0.464 | 0.476 | 0.489 | 0.505 | 0.525 | 0.545 | 0.570 |
| 120～ | 0.479 | 0.500 | 0.527 | 0.559 | 0.601 | 0.481 | 0.494 | 0.508 | 0.527 | 0.548 | 0.570 | 0.596 |
| 125～ | 0.499 | 0.523 | 0.552 | 0.587 | 0.633 | 0.502 | 0.516 | 0.532 | 0.552 | 0.575 | 0.599 | 0.627 |
| 130～ | 0.523 | 0.550 | 0.581 | 0.620 | 0.670 | 0.526 | 0.542 | 0.559 | 0.581 | 0.607 | 0.633 | 0.663 |
| 135～ | 0.554 | 0.583 | 0.619 | 0.662 | 0.716 | 0.557 | 0.574 | 0.594 | 0.619 | 0.647 | 0.676 | 0.709 |
| 140～ | 0.587 | 0.621 | 0.661 | 0.708 | 0.767 | 0.591 | 0.611 | 0.633 | 0.661 | 0.692 | 0.724 | 0.759 |
| 145～ | 0.611 | 0.649 | 0.692 | 0.744 | 0.807 | 0.615 | 0.637 | 0.662 | 0.692 | 0.726 | 0.761 | 0.799 |
| 150～ | 0.633 | 0.675 | 0.723 | 0.779 | 0.846 | 0.638 | 0.662 | 0.690 | 0.723 | 0.760 | 0.797 | 0.837 |
| 155～ | 0.663 | 0.709 | 0.763 | 0.824 | 0.896 | 0.668 | 0.696 | 0.726 | 0.763 | 0.803 | 0.843 | 0.887 |
| 160～ | 0.695 | 0.748 | 0.807 | 0.875 | 0.952 | 0.701 | 0.732 | 0.766 | 0.807 | 0.852 | 0.896 | 0.942 |
| 165～ | 0.726 | 0.786 | 0.852 | 0.926 | 1.008 | 0.733 | 0.768 | 0.807 | 0.852 | 0.901 | 0.948 | 0.998 |
| 170～ | 0.756 | 0.823 | 0.897 | 0.977 | 1.065 | 0.763 | 0.803 | 0.846 | 0.897 | 0.950 | 1.001 | 1.054 |
| 175～ | 0.779 | 0.855 | 0.936 | 1.023 | 1.115 | 0.788 | 0.833 | 0.881 | 0.936 | 0.994 | 1.048 | 1.104 |
| 180～ | 0.795 | 0.880 | 0.968 | 1.061 | 1.157 | 0.804 | 0.855 | 0.908 | 0.968 | 1.030 | 1.088 | 1.146 |
| 185～ | 0.806 | 0.901 | 0.998 | 1.096 | 1.196 | 0.817 | 0.874 | 0.932 | 0.998 | 1.064 | 1.124 | 1.184 |
| 190 | 0.814 | 0.922 | 1.028 | 1.133 | 1.236 | 0.827 | 0.892 | 0.957 | 1.028 | 1.099 | 1.162 | 1.224 |

3岁～18岁女童身高别全身去颅骨密度参考值

单位：g/cm2

| 身高 （厘米） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 90～ | 0.360 | 0.367 | 0.373 | 0.380 | 0.386 | 0.361 | 0.365 | 0.369 | 0.373 | 0.377 | 0.381 | 0.385 |
| 95～ | 0.378 | 0.386 | 0.394 | 0.402 | 0.410 | 0.379 | 0.384 | 0.389 | 0.394 | 0.400 | 0.405 | 0.409 |
| 100～ | 0.396 | 0.406 | 0.417 | 0.427 | 0.437 | 0.397 | 0.403 | 0.410 | 0.417 | 0.424 | 0.430 | 0.436 |
| 105～ | 0.413 | 0.427 | 0.440 | 0.454 | 0.467 | 0.415 | 0.423 | 0.431 | 0.440 | 0.449 | 0.457 | 0.465 |
| 110～ | 0.430 | 0.448 | 0.465 | 0.482 | 0.499 | 0.433 | 0.443 | 0.454 | 0.465 | 0.477 | 0.487 | 0.497 |
| 115～ | 0.447 | 0.469 | 0.492 | 0.513 | 0.535 | 0.450 | 0.463 | 0.477 | 0.492 | 0.506 | 0.520 | 0.532 |
| 120～ | 0.462 | 0.491 | 0.519 | 0.547 | 0.574 | 0.466 | 0.483 | 0.500 | 0.519 | 0.538 | 0.555 | 0.571 |
| 125～ | 0.477 | 0.513 | 0.547 | 0.581 | 0.614 | 0.482 | 0.503 | 0.524 | 0.547 | 0.570 | 0.591 | 0.611 |
| 130～ | 0.500 | 0.540 | 0.580 | 0.618 | 0.656 | 0.505 | 0.529 | 0.553 | 0.580 | 0.606 | 0.629 | 0.652 |
| 135～ | 0.520 | 0.562 | 0.603 | 0.643 | 0.683 | 0.525 | 0.550 | 0.575 | 0.603 | 0.630 | 0.655 | 0.678 |
| 140～ | 0.549 | 0.593 | 0.637 | 0.680 | 0.722 | 0.555 | 0.581 | 0.608 | 0.637 | 0.666 | 0.692 | 0.717 |
| 145～ | 0.588 | 0.637 | 0.686 | 0.734 | 0.782 | 0.594 | 0.623 | 0.653 | 0.686 | 0.719 | 0.748 | 0.776 |
| 150～ | 0.648 | 0.702 | 0.756 | 0.810 | 0.863 | 0.654 | 0.687 | 0.720 | 0.756 | 0.792 | 0.825 | 0.857 |
| 155～ | 0.695 | 0.750 | 0.805 | 0.860 | 0.915 | 0.701 | 0.735 | 0.768 | 0.805 | 0.842 | 0.876 | 0.909 |
| 160～ | 0.722 | 0.781 | 0.839 | 0.897 | 0.955 | 0.729 | 0.764 | 0.800 | 0.839 | 0.878 | 0.913 | 0.948 |
| 165～ | 0.722 | 0.787 | 0.852 | 0.918 | 0.983 | 0.730 | 0.769 | 0.808 | 0.852 | 0.896 | 0.936 | 0.975 |
| 170～ | 0.719 | 0.794 | 0.870 | 0.946 | 1.022 | 0.728 | 0.773 | 0.819 | 0.870 | 0.921 | 0.967 | 1.013 |
| 175 | 0.718 | 0.805 | 0.893 | 0.982 | 1.071 | 0.729 | 0.781 | 0.834 | 0.893 | 0.953 | 1.007 | 1.060 |

6岁～18岁男童身高别腰椎骨矿含量参考值

单位：g

| 身高 （厘米） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 105～ | 9.94 | 11.07 | 12.26 | 13.50 | 14.79 | 10.07 | 10.75 | 11.45 | 12.26 | 13.09 | 13.86 | 14.63 |
| 110～ | 10.80 | 12.08 | 13.42 | 14.84 | 16.32 | 10.95 | 11.71 | 12.51 | 13.42 | 14.37 | 15.25 | 16.14 |
| 115～ | 11.74 | 13.17 | 14.69 | 16.31 | 18.01 | 11.90 | 12.76 | 13.65 | 14.69 | 15.77 | 16.78 | 17.80 |
| 120～ | 12.75 | 14.36 | 16.09 | 17.93 | 19.89 | 12.94 | 13.90 | 14.91 | 16.09 | 17.31 | 18.47 | 19.65 |
| 125～ | 13.83 | 15.63 | 17.58 | 19.68 | 21.94 | 14.04 | 15.11 | 16.25 | 17.58 | 18.98 | 20.30 | 21.66 |
| 130～ | 14.95 | 16.96 | 19.16 | 21.55 | 24.14 | 15.18 | 16.38 | 17.66 | 19.16 | 20.75 | 22.26 | 23.82 |
| 135～ | 16.26 | 18.51 | 21.00 | 23.73 | 26.73 | 16.52 | 17.85 | 19.30 | 21.00 | 22.81 | 24.55 | 26.36 |
| 140～ | 17.78 | 20.32 | 23.15 | 26.30 | 29.80 | 18.07 | 19.58 | 21.21 | 23.15 | 25.24 | 27.25 | 29.36 |
| 145～ | 19.42 | 22.28 | 25.50 | 29.12 | 33.19 | 19.74 | 21.44 | 23.28 | 25.50 | 27.89 | 30.22 | 32.68 |
| 150～ | 21.45 | 24.70 | 28.40 | 32.62 | 37.42 | 21.81 | 23.74 | 25.85 | 28.40 | 31.18 | 33.91 | 36.81 |
| 155～ | 24.28 | 28.06 | 32.43 | 37.46 | 43.27 | 24.70 | 26.94 | 29.42 | 32.43 | 35.74 | 39.02 | 42.54 |
| 160～ | 28.07 | 32.56 | 37.81 | 43.96 | 51.15 | 28.57 | 31.22 | 34.19 | 37.81 | 41.85 | 45.87 | 50.24 |
| 165～ | 32.64 | 38.01 | 44.36 | 51.91 | 60.89 | 33.23 | 36.40 | 39.96 | 44.36 | 49.30 | 54.28 | 59.74 |
| 170～ | 37.79 | 44.16 | 51.81 | 61.04 | 72.23 | 38.49 | 42.25 | 46.50 | 51.81 | 57.84 | 63.98 | 70.78 |
| 175～ | 43.07 | 50.52 | 59.59 | 70.72 | 84.46 | 43.88 | 48.27 | 53.28 | 59.59 | 66.83 | 74.30 | 82.66 |
| 180～ | 48.36 | 56.94 | 67.53 | 80.74 | 97.41 | 49.29 | 54.34 | 60.14 | 67.53 | 76.10 | 85.05 | 95.22 |
| 185～ | 54.15 | 63.97 | 76.29 | 91.96 | 112.19 | 55.21 | 60.98 | 67.68 | 76.29 | 86.42 | 97.14 | 109.49 |
| 190 | 60.62 | 71.86 | 86.20 | 104.79 | 129.39 | 61.83 | 68.42 | 76.15 | 86.20 | 98.17 | 111.02 | 126.07 |

6岁～18岁女童身高别腰椎骨矿含量参考值

单位：g

| 身高 （厘米） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 105～ | 9.85 | 10.50 | 11.19 | 11.93 | 12.72 | 9.93 | 10.31 | 10.72 | 11.19 | 11.68 | 12.15 | 12.62 |
| 110～ | 10.88 | 11.69 | 12.55 | 13.48 | 14.47 | 10.97 | 11.45 | 11.96 | 12.55 | 13.17 | 13.75 | 14.35 |
| 115～ | 12.00 | 12.99 | 14.07 | 15.23 | 16.50 | 12.11 | 12.70 | 13.33 | 14.07 | 14.84 | 15.58 | 16.34 |
| 120～ | 13.19 | 14.41 | 15.75 | 17.21 | 18.82 | 13.33 | 14.05 | 14.83 | 15.75 | 16.72 | 17.65 | 18.62 |
| 125～ | 14.34 | 15.84 | 17.50 | 19.33 | 21.37 | 14.51 | 15.40 | 16.36 | 17.50 | 18.72 | 19.89 | 21.11 |
| 130～ | 15.29 | 17.11 | 19.14 | 21.43 | 24.00 | 15.49 | 16.57 | 17.74 | 19.14 | 20.66 | 22.13 | 23.68 |
| 135～ | 15.93 | 18.11 | 20.59 | 23.43 | 26.66 | 16.18 | 17.47 | 18.88 | 20.59 | 22.46 | 24.30 | 26.26 |
| 140～ | 17.22 | 19.94 | 23.10 | 26.78 | 31.07 | 17.53 | 19.13 | 20.92 | 23.10 | 25.52 | 27.92 | 30.52 |
| 145～ | 19.62 | 23.15 | 27.34 | 32.31 | 38.24 | 20.01 | 22.09 | 24.43 | 27.34 | 30.60 | 33.88 | 37.48 |
| 150～ | 23.66 | 28.31 | 33.92 | 40.70 | 48.89 | 24.17 | 26.91 | 30.03 | 33.92 | 38.35 | 42.85 | 47.83 |
| 155～ | 28.36 | 34.13 | 41.14 | 49.67 | 60.06 | 28.99 | 32.39 | 36.27 | 41.14 | 46.70 | 52.39 | 58.71 |
| 160～ | 32.17 | 38.76 | 46.78 | 56.56 | 68.51 | 32.89 | 36.77 | 41.20 | 46.78 | 53.16 | 59.69 | 66.96 |
| 165～ | 35.13 | 42.35 | 51.17 | 61.94 | 75.13 | 35.91 | 40.17 | 45.04 | 51.17 | 58.19 | 65.39 | 73.42 |
| 170～ | 38.41 | 46.37 | 56.09 | 68.00 | 82.63 | 39.28 | 43.96 | 49.32 | 56.09 | 63.85 | 71.82 | 80.73 |
| 175 | 42.15 | 50.93 | 61.69 | 74.91 | 91.19 | 43.10 | 48.27 | 54.20 | 61.69 | 70.30 | 79.16 | 89.06 |

6岁～18岁男童身高别腰椎骨密度参考值

单位：g/cm2

| 身高 （厘米） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 105～ | 0.333 | 0.369 | 0.414 | 0.474 | 0.555 | 0.336 | 0.358 | 0.382 | 0.414 | 0.452 | 0.494 | 0.544 |
| 110～ | 0.345 | 0.383 | 0.430 | 0.492 | 0.574 | 0.349 | 0.371 | 0.397 | 0.430 | 0.470 | 0.512 | 0.562 |
| 115～ | 0.358 | 0.398 | 0.447 | 0.510 | 0.593 | 0.362 | 0.386 | 0.412 | 0.447 | 0.488 | 0.531 | 0.582 |
| 120～ | 0.371 | 0.413 | 0.464 | 0.529 | 0.613 | 0.376 | 0.400 | 0.429 | 0.464 | 0.506 | 0.551 | 0.602 |
| 125～ | 0.386 | 0.430 | 0.483 | 0.550 | 0.635 | 0.390 | 0.416 | 0.446 | 0.483 | 0.526 | 0.572 | 0.623 |
| 130～ | 0.401 | 0.448 | 0.504 | 0.572 | 0.659 | 0.406 | 0.434 | 0.465 | 0.504 | 0.548 | 0.595 | 0.647 |
| 135～ | 0.421 | 0.470 | 0.529 | 0.600 | 0.688 | 0.426 | 0.455 | 0.488 | 0.529 | 0.575 | 0.623 | 0.677 |
| 140～ | 0.443 | 0.496 | 0.558 | 0.633 | 0.723 | 0.449 | 0.480 | 0.515 | 0.558 | 0.607 | 0.656 | 0.712 |
| 145～ | 0.465 | 0.521 | 0.586 | 0.664 | 0.757 | 0.471 | 0.504 | 0.541 | 0.586 | 0.637 | 0.689 | 0.745 |
| 150～ | 0.491 | 0.550 | 0.620 | 0.701 | 0.797 | 0.497 | 0.533 | 0.572 | 0.620 | 0.673 | 0.727 | 0.785 |
| 155～ | 0.527 | 0.592 | 0.667 | 0.754 | 0.855 | 0.535 | 0.573 | 0.616 | 0.667 | 0.724 | 0.781 | 0.842 |
| 160～ | 0.575 | 0.647 | 0.729 | 0.823 | 0.931 | 0.583 | 0.626 | 0.673 | 0.729 | 0.791 | 0.852 | 0.917 |
| 165～ | 0.629 | 0.708 | 0.798 | 0.900 | 1.016 | 0.638 | 0.685 | 0.736 | 0.798 | 0.865 | 0.931 | 1.001 |
| 170～ | 0.683 | 0.771 | 0.869 | 0.979 | 1.102 | 0.693 | 0.745 | 0.801 | 0.869 | 0.941 | 1.012 | 1.086 |
| 175～ | 0.732 | 0.827 | 0.933 | 1.050 | 1.179 | 0.743 | 0.799 | 0.860 | 0.933 | 1.010 | 1.085 | 1.163 |
| 180～ | 0.774 | 0.876 | 0.988 | 1.111 | 1.246 | 0.786 | 0.846 | 0.912 | 0.988 | 1.070 | 1.148 | 1.229 |
| 185～ | 0.817 | 0.926 | 1.045 | 1.174 | 1.313 | 0.830 | 0.895 | 0.964 | 1.045 | 1.131 | 1.212 | 1.296 |
| 190 | 0.862 | 0.979 | 1.105 | 1.240 | 1.384 | 0.876 | 0.945 | 1.019 | 1.105 | 1.195 | 1.280 | 1.367 |

6岁～18岁女童身高别腰椎骨密度参考值

单位：g/cm2

| 身高 （厘米） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 105～ | 0.353 | 0.385 | 0.421 | 0.460 | 0.504 | 0.356 | 0.375 | 0.396 | 0.421 | 0.446 | 0.472 | 0.498 |
| 110～ | 0.366 | 0.401 | 0.440 | 0.483 | 0.530 | 0.370 | 0.391 | 0.413 | 0.440 | 0.468 | 0.495 | 0.524 |
| 115～ | 0.380 | 0.418 | 0.460 | 0.506 | 0.558 | 0.384 | 0.407 | 0.431 | 0.460 | 0.491 | 0.520 | 0.551 |
| 120～ | 0.394 | 0.435 | 0.481 | 0.531 | 0.587 | 0.399 | 0.423 | 0.450 | 0.481 | 0.514 | 0.547 | 0.580 |
| 125～ | 0.408 | 0.453 | 0.503 | 0.557 | 0.618 | 0.414 | 0.440 | 0.469 | 0.503 | 0.539 | 0.574 | 0.611 |
| 130～ | 0.422 | 0.470 | 0.524 | 0.583 | 0.649 | 0.428 | 0.456 | 0.487 | 0.524 | 0.563 | 0.601 | 0.641 |
| 135～ | 0.436 | 0.488 | 0.546 | 0.610 | 0.681 | 0.442 | 0.473 | 0.506 | 0.546 | 0.589 | 0.630 | 0.673 |
| 140～ | 0.462 | 0.521 | 0.585 | 0.657 | 0.735 | 0.469 | 0.504 | 0.541 | 0.585 | 0.633 | 0.678 | 0.726 |
| 145～ | 0.507 | 0.574 | 0.648 | 0.730 | 0.821 | 0.514 | 0.554 | 0.597 | 0.648 | 0.703 | 0.755 | 0.809 |
| 150～ | 0.566 | 0.644 | 0.732 | 0.828 | 0.934 | 0.575 | 0.621 | 0.672 | 0.732 | 0.795 | 0.857 | 0.920 |
| 155～ | 0.621 | 0.712 | 0.813 | 0.924 | 1.046 | 0.632 | 0.686 | 0.744 | 0.813 | 0.887 | 0.957 | 1.031 |
| 160～ | 0.660 | 0.761 | 0.874 | 0.998 | 1.133 | 0.671 | 0.732 | 0.797 | 0.874 | 0.956 | 1.035 | 1.116 |
| 165～ | 0.683 | 0.795 | 0.918 | 1.052 | 1.199 | 0.696 | 0.762 | 0.834 | 0.918 | 1.007 | 1.092 | 1.181 |
| 170～ | 0.707 | 0.828 | 0.962 | 1.109 | 1.268 | 0.721 | 0.793 | 0.871 | 0.962 | 1.059 | 1.152 | 1.249 |
| 175 | 0.731 | 0.864 | 1.010 | 1.169 | 1.343 | 0.746 | 0.825 | 0.910 | 1.010 | 1.116 | 1.217 | 1.321 |

（资料性）
3岁～18岁男、女童年龄别骨骼肌质量发育参考值

3岁～18岁男、女童年龄别四肢骨骼肌质量指数、四肢骨骼肌质量百分比、上肢骨骼肌质量指数和下肢骨骼肌质量指数参考值见表B.1～表B.8。

3岁～18岁男童年龄别四肢骨骼肌质量指数参考值

单位：kg/m2

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 2.50 | 2.81 | 3.17 | 3.57 | 4.01 | 2.53 | 2.72 | 2.93 | 3.17 | 3.43 | 3.69 | 3.96 |
| 4～ | 2.69 | 3.04 | 3.43 | 3.87 | 4.36 | 2.73 | 2.94 | 3.16 | 3.43 | 3.72 | 4.00 | 4.30 |
| 5～ | 2.98 | 3.38 | 3.83 | 4.33 | 4.89 | 3.03 | 3.26 | 3.52 | 3.83 | 4.16 | 4.48 | 4.82 |
| 6～ | 3.23 | 3.67 | 4.17 | 4.73 | 5.36 | 3.28 | 3.54 | 3.83 | 4.17 | 4.54 | 4.90 | 5.28 |
| 7～ | 3.45 | 3.94 | 4.49 | 5.10 | 5.80 | 3.51 | 3.80 | 4.11 | 4.49 | 4.90 | 5.29 | 5.71 |
| 8～ | 3.67 | 4.20 | 4.80 | 5.48 | 6.24 | 3.73 | 4.04 | 4.39 | 4.80 | 5.25 | 5.68 | 6.15 |
| 9～ | 3.86 | 4.43 | 5.08 | 5.82 | 6.65 | 3.92 | 4.26 | 4.63 | 5.08 | 5.57 | 6.04 | 6.55 |
| 10～ | 4.04 | 4.65 | 5.35 | 6.15 | 7.05 | 4.11 | 4.47 | 4.87 | 5.35 | 5.88 | 6.39 | 6.94 |
| 11～ | 4.28 | 4.94 | 5.69 | 6.56 | 7.54 | 4.35 | 4.74 | 5.17 | 5.69 | 6.26 | 6.82 | 7.42 |
| 12～ | 4.58 | 5.29 | 6.12 | 7.05 | 8.12 | 4.66 | 5.08 | 5.55 | 6.12 | 6.73 | 7.34 | 7.99 |
| 13～ | 4.92 | 5.70 | 6.58 | 7.60 | 8.76 | 5.01 | 5.47 | 5.97 | 6.58 | 7.25 | 7.91 | 8.61 |
| 14～ | 5.23 | 6.05 | 6.99 | 8.06 | 9.29 | 5.32 | 5.81 | 6.34 | 6.99 | 7.70 | 8.39 | 9.13 |
| 15～ | 5.42 | 6.26 | 7.22 | 8.32 | 9.57 | 5.51 | 6.01 | 6.56 | 7.22 | 7.94 | 8.65 | 9.41 |
| 16～ | 5.49 | 6.32 | 7.28 | 8.37 | 9.61 | 5.58 | 6.08 | 6.62 | 7.28 | 8.00 | 8.70 | 9.46 |
| 17～ | 5.51 | 6.33 | 7.28 | 8.35 | 9.57 | 5.60 | 6.09 | 6.63 | 7.28 | 7.98 | 8.68 | 9.41 |
| 18 | 5.52 | 6.34 | 7.26 | 8.31 | 9.50 | 5.62 | 6.10 | 6.62 | 7.26 | 7.95 | 8.63 | 9.35 |

3岁～18岁女童年龄别四肢骨骼肌质量指数参考值

单位：kg/m2

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 2.42 | 2.70 | 3.01 | 3.37 | 3.77 | 2.45 | 2.62 | 2.80 | 3.01 | 3.25 | 3.48 | 3.72 |
| 4～ | 2.55 | 2.85 | 3.19 | 3.57 | 4.00 | 2.58 | 2.76 | 2.95 | 3.19 | 3.44 | 3.69 | 3.95 |
| 5～ | 2.78 | 3.12 | 3.51 | 3.94 | 4.44 | 2.82 | 3.02 | 3.24 | 3.51 | 3.80 | 4.08 | 4.38 |
| 6～ | 2.98 | 3.36 | 3.79 | 4.29 | 4.85 | 3.02 | 3.25 | 3.50 | 3.79 | 4.12 | 4.44 | 4.78 |
| 7～ | 3.16 | 3.58 | 4.06 | 4.61 | 5.24 | 3.21 | 3.46 | 3.73 | 4.06 | 4.42 | 4.78 | 5.16 |
| 8～ | 3.35 | 3.80 | 4.33 | 4.93 | 5.63 | 3.40 | 3.67 | 3.97 | 4.33 | 4.73 | 5.12 | 5.54 |
| 9～ | 3.54 | 4.03 | 4.61 | 5.27 | 6.03 | 3.59 | 3.89 | 4.21 | 4.61 | 5.04 | 5.47 | 5.93 |
| 10～ | 3.74 | 4.28 | 4.90 | 5.62 | 6.45 | 3.80 | 4.12 | 4.47 | 4.90 | 5.37 | 5.84 | 6.35 |
| 11～ | 3.97 | 4.55 | 5.22 | 6.00 | 6.90 | 4.04 | 4.38 | 4.76 | 5.22 | 5.73 | 6.24 | 6.78 |
| 12～ | 4.19 | 4.80 | 5.51 | 6.33 | 7.29 | 4.26 | 4.62 | 5.02 | 5.51 | 6.05 | 6.59 | 7.17 |
| 13～ | 4.34 | 4.97 | 5.70 | 6.55 | 7.53 | 4.41 | 4.78 | 5.19 | 5.70 | 6.26 | 6.81 | 7.41 |
| 14～ | 4.41 | 5.04 | 5.78 | 6.63 | 7.62 | 4.48 | 4.86 | 5.27 | 5.78 | 6.34 | 6.90 | 7.50 |
| 15～ | 4.41 | 5.04 | 5.76 | 6.60 | 7.57 | 4.48 | 4.85 | 5.26 | 5.76 | 6.32 | 6.86 | 7.45 |
| 16～ | 4.36 | 4.97 | 5.68 | 6.49 | 7.42 | 4.43 | 4.79 | 5.19 | 5.68 | 6.21 | 6.74 | 7.30 |
| 17～ | 4.31 | 4.90 | 5.58 | 6.36 | 7.25 | 4.38 | 4.73 | 5.11 | 5.58 | 6.09 | 6.60 | 7.14 |
| 18 | 4.30 | 4.88 | 5.53 | 6.28 | 7.15 | 4.37 | 4.71 | 5.08 | 5.53 | 6.03 | 6.51 | 7.04 |

3岁～18岁男童年龄别四肢骨骼肌质量百分比参考值

单位：%

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 16.20 | 18.43 | 20.46 | 22.32 | 24.05 | 16.48 | 17.83 | 19.11 | 20.46 | 21.73 | 22.82 | 23.85 |
| 4～ | 17.23 | 19.69 | 21.89 | 23.92 | 25.80 | 17.54 | 19.02 | 20.43 | 21.89 | 23.27 | 24.46 | 25.58 |
| 5～ | 18.76 | 21.56 | 24.06 | 26.34 | 28.45 | 19.12 | 20.81 | 22.40 | 24.06 | 25.62 | 26.95 | 28.21 |
| 6～ | 20.00 | 23.15 | 25.94 | 28.46 | 30.79 | 20.40 | 22.31 | 24.09 | 25.94 | 27.66 | 29.14 | 30.52 |
| 7～ | 21.01 | 24.49 | 27.56 | 30.32 | 32.86 | 21.45 | 23.56 | 25.53 | 27.56 | 29.45 | 31.06 | 32.57 |
| 8～ | 21.63 | 25.42 | 28.72 | 31.68 | 34.39 | 22.12 | 24.41 | 26.54 | 28.72 | 30.75 | 32.46 | 34.08 |
| 9～ | 21.87 | 25.89 | 29.35 | 32.43 | 35.24 | 22.39 | 24.82 | 27.06 | 29.35 | 31.46 | 33.25 | 34.92 |
| 10～ | 22.07 | 26.29 | 29.87 | 33.03 | 35.90 | 22.62 | 25.18 | 27.51 | 29.87 | 32.04 | 33.87 | 35.57 |
| 11～ | 22.66 | 27.11 | 30.81 | 34.05 | 36.95 | 23.24 | 25.95 | 28.38 | 30.81 | 33.04 | 34.89 | 36.62 |
| 12～ | 23.72 | 28.40 | 32.22 | 35.51 | 38.44 | 24.34 | 27.19 | 29.72 | 32.22 | 34.49 | 36.37 | 38.10 |
| 13～ | 25.06 | 29.91 | 33.80 | 37.11 | 40.02 | 25.71 | 28.67 | 31.26 | 33.80 | 36.08 | 37.97 | 39.69 |
| 14～ | 26.20 | 31.08 | 34.92 | 38.17 | 41.00 | 26.86 | 29.84 | 32.41 | 34.92 | 37.16 | 39.00 | 40.68 |
| 15～ | 26.70 | 31.44 | 35.14 | 38.23 | 40.92 | 27.35 | 30.24 | 32.73 | 35.14 | 37.27 | 39.02 | 40.62 |
| 16～ | 26.60 | 31.11 | 34.59 | 37.49 | 40.01 | 27.22 | 29.97 | 32.33 | 34.59 | 36.60 | 38.23 | 39.72 |
| 17～ | 26.44 | 30.75 | 34.06 | 36.79 | 39.15 | 27.03 | 29.67 | 31.91 | 34.06 | 35.95 | 37.49 | 38.89 |
| 18 | 26.62 | 30.79 | 33.97 | 36.59 | 38.85 | 27.20 | 29.75 | 31.91 | 33.97 | 35.79 | 37.26 | 38.59 |

3岁～18岁女童年龄别四肢骨骼肌质量百分比参考值

单位：%

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 15.76 | 17.59 | 19.49 | 21.46 | 23.51 | 15.98 | 17.06 | 18.20 | 19.49 | 20.81 | 22.03 | 23.27 |
| 4～ | 16.63 | 18.56 | 20.58 | 22.67 | 24.85 | 16.86 | 18.01 | 19.21 | 20.58 | 21.98 | 23.28 | 24.59 |
| 5～ | 18.21 | 20.34 | 22.57 | 24.88 | 27.29 | 18.46 | 19.73 | 21.06 | 22.57 | 24.12 | 25.55 | 27.00 |
| 6～ | 19.62 | 21.93 | 24.35 | 26.87 | 29.49 | 19.89 | 21.27 | 22.71 | 24.35 | 26.04 | 27.60 | 29.17 |
| 7～ | 20.84 | 23.33 | 25.93 | 28.65 | 31.46 | 21.13 | 22.62 | 24.17 | 25.93 | 27.75 | 29.43 | 31.12 |
| 8～ | 21.77 | 24.41 | 27.17 | 30.04 | 33.03 | 22.08 | 23.65 | 25.29 | 27.17 | 29.10 | 30.87 | 32.67 |
| 9～ | 22.39 | 25.14 | 28.01 | 31.00 | 34.11 | 22.71 | 24.35 | 26.06 | 28.01 | 30.01 | 31.86 | 33.73 |
| 10～ | 22.93 | 25.75 | 28.70 | 31.77 | 34.97 | 23.26 | 24.94 | 26.70 | 28.70 | 30.76 | 32.66 | 34.58 |
| 11～ | 23.44 | 26.31 | 29.31 | 32.44 | 35.69 | 23.77 | 25.48 | 27.27 | 29.31 | 31.40 | 33.34 | 35.29 |
| 12～ | 23.75 | 26.64 | 29.66 | 32.80 | 36.07 | 24.09 | 25.81 | 27.61 | 29.66 | 31.76 | 33.71 | 35.68 |
| 13～ | 23.82 | 26.68 | 29.68 | 32.80 | 36.05 | 24.15 | 25.86 | 27.65 | 29.68 | 31.77 | 33.71 | 35.66 |
| 14～ | 23.56 | 26.36 | 29.29 | 32.34 | 35.50 | 23.88 | 25.56 | 27.30 | 29.29 | 31.33 | 33.22 | 35.12 |
| 15～ | 22.95 | 25.63 | 28.43 | 31.34 | 34.37 | 23.26 | 24.86 | 26.53 | 28.43 | 30.38 | 32.18 | 34.00 |
| 16～ | 22.24 | 24.77 | 27.40 | 30.15 | 32.99 | 22.53 | 24.04 | 25.61 | 27.40 | 29.24 | 30.94 | 32.65 |
| 17～ | 21.85 | 24.25 | 26.74 | 29.33 | 32.01 | 22.13 | 23.56 | 25.05 | 26.74 | 28.48 | 30.07 | 31.69 |
| 18 | 21.98 | 24.27 | 26.64 | 29.11 | 31.66 | 22.24 | 23.61 | 25.03 | 26.64 | 28.30 | 29.82 | 31.36 |

3岁～18岁男童年龄别上肢骨骼肌质量指数参考值

单位：kg/m2

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 1.04 | 1.17 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.08 | 1.16 |
| 4～ | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 1.08 | 1.22 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.20 |
| 5～ | 0.80 | 0.90 | 1.01 | 1.14 | 1.28 | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.10 | 1.18 | 1.26 |
| 6～ | 0.82 | 0.93 | 1.04 | 1.17 | 1.32 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 1.04 | 1.13 | 1.21 | 1.30 |
| 7～ | 0.84 | 0.94 | 1.06 | 1.20 | 1.35 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.15 | 1.24 | 1.33 |
| 8～ | 0.85 | 0.97 | 1.10 | 1.24 | 1.41 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 1.10 | 1.19 | 1.29 | 1.39 |
| 9～ | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.29 | 1.48 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.34 | 1.45 |
| 10～ | 0.87 | 1.00 | 1.16 | 1.34 | 1.54 | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | 1.27 | 1.39 | 1.52 |
| 11～ | 0.90 | 1.04 | 1.22 | 1.42 | 1.66 | 0.91 | 1.00 | 1.10 | 1.22 | 1.35 | 1.48 | 1.63 |
| 12～ | 0.95 | 1.12 | 1.31 | 1.54 | 1.81 | 0.97 | 1.07 | 1.18 | 1.31 | 1.46 | 1.62 | 1.78 |
| 13～ | 1.04 | 1.22 | 1.44 | 1.69 | 1.99 | 1.06 | 1.17 | 1.29 | 1.44 | 1.60 | 1.77 | 1.96 |
| 14～ | 1.13 | 1.32 | 1.55 | 1.82 | 2.14 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.55 | 1.73 | 1.91 | 2.10 |
| 15～ | 1.20 | 1.39 | 1.63 | 1.90 | 2.22 | 1.22 | 1.33 | 1.47 | 1.63 | 1.81 | 1.99 | 2.18 |
| 16～ | 1.23 | 1.43 | 1.66 | 1.93 | 2.24 | 1.25 | 1.37 | 1.50 | 1.66 | 1.84 | 2.01 | 2.20 |
| 17～ | 1.26 | 1.45 | 1.67 | 1.94 | 2.24 | 1.28 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.85 | 2.02 | 2.20 |
| 18 | 1.28 | 1.47 | 1.69 | 1.94 | 2.24 | 1.30 | 1.41 | 1.54 | 1.69 | 1.86 | 2.02 | 2.20 |

3岁～18岁女童年龄别上肢骨骼肌质量指数参考值

单位：kg/m2

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 0.69 | 0.77 | 0.86 | 0.96 | 1.08 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.07 |
| 4～ | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.98 | 1.10 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.08 |
| 5～ | 0.70 | 0.79 | 0.89 | 1.00 | 1.14 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 1.04 | 1.12 |
| 6～ | 0.71 | 0.80 | 0.91 | 1.03 | 1.17 | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.91 | 0.99 | 1.07 | 1.16 |
| 7～ | 0.72 | 0.82 | 0.93 | 1.06 | 1.22 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 1.11 | 1.20 |
| 8～ | 0.73 | 0.84 | 0.96 | 1.11 | 1.28 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.25 |
| 9～ | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 1.15 | 1.34 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.32 |
| 10～ | 0.78 | 0.90 | 1.04 | 1.21 | 1.41 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.39 |
| 11～ | 0.82 | 0.95 | 1.11 | 1.29 | 1.51 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.11 | 1.23 | 1.35 | 1.48 |
| 12～ | 0.86 | 1.00 | 1.16 | 1.36 | 1.59 | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | 1.29 | 1.42 | 1.56 |
| 13～ | 0.89 | 1.03 | 1.20 | 1.40 | 1.64 | 0.90 | 0.99 | 1.08 | 1.20 | 1.33 | 1.46 | 1.61 |
| 14～ | 0.89 | 1.04 | 1.21 | 1.41 | 1.65 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 1.21 | 1.34 | 1.47 | 1.62 |
| 15～ | 0.89 | 1.03 | 1.19 | 1.39 | 1.63 | 0.90 | 0.98 | 1.08 | 1.19 | 1.33 | 1.46 | 1.60 |
| 16～ | 0.87 | 1.01 | 1.17 | 1.36 | 1.60 | 0.88 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.30 | 1.43 | 1.57 |
| 17～ | 0.86 | 0.99 | 1.15 | 1.34 | 1.56 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.54 |
| 18 | 0.86 | 1.00 | 1.15 | 1.34 | 1.56 | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 1.15 | 1.28 | 1.40 | 1.53 |

3岁～18岁男童年龄别下肢骨骼肌质量指数参考值

单位：kg/m2

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 1.69 | 1.95 | 2.24 | 2.56 | 2.91 | 1.72 | 1.87 | 2.04 | 2.24 | 2.45 | 2.65 | 2.86 |
| 4～ | 1.85 | 2.15 | 2.47 | 2.82 | 3.20 | 1.89 | 2.06 | 2.25 | 2.47 | 2.70 | 2.93 | 3.16 |
| 5～ | 2.11 | 2.45 | 2.82 | 3.22 | 3.67 | 2.15 | 2.35 | 2.56 | 2.82 | 3.09 | 3.35 | 3.61 |
| 6～ | 2.34 | 2.72 | 3.13 | 3.59 | 4.09 | 2.38 | 2.61 | 2.85 | 3.13 | 3.44 | 3.72 | 4.02 |
| 7～ | 2.55 | 2.97 | 3.43 | 3.93 | 4.48 | 2.60 | 2.84 | 3.11 | 3.43 | 3.76 | 4.08 | 4.41 |
| 8～ | 2.75 | 3.20 | 3.70 | 4.25 | 4.86 | 2.80 | 3.07 | 3.36 | 3.70 | 4.07 | 4.42 | 4.78 |
| 9～ | 2.92 | 3.41 | 3.96 | 4.55 | 5.20 | 2.98 | 3.27 | 3.59 | 3.96 | 4.35 | 4.73 | 5.12 |
| 10～ | 3.09 | 3.62 | 4.20 | 4.84 | 5.54 | 3.15 | 3.47 | 3.80 | 4.20 | 4.63 | 5.03 | 5.45 |
| 11～ | 3.29 | 3.86 | 4.49 | 5.17 | 5.93 | 3.36 | 3.69 | 4.06 | 4.49 | 4.94 | 5.38 | 5.83 |
| 12～ | 3.53 | 4.14 | 4.81 | 5.56 | 6.37 | 3.60 | 3.96 | 4.35 | 4.81 | 5.31 | 5.78 | 6.27 |
| 13～ | 3.78 | 4.44 | 5.16 | 5.95 | 6.82 | 3.86 | 4.25 | 4.66 | 5.16 | 5.69 | 6.19 | 6.72 |
| 14～ | 4.01 | 4.69 | 5.45 | 6.29 | 7.20 | 4.08 | 4.49 | 4.93 | 5.45 | 6.01 | 6.54 | 7.09 |
| 15～ | 4.13 | 4.84 | 5.61 | 6.46 | 7.39 | 4.21 | 4.63 | 5.08 | 5.61 | 6.17 | 6.71 | 7.27 |
| 16～ | 4.17 | 4.86 | 5.63 | 6.47 | 7.39 | 4.25 | 4.66 | 5.11 | 5.63 | 6.19 | 6.72 | 7.28 |
| 17～ | 4.17 | 4.85 | 5.61 | 6.43 | 7.33 | 4.25 | 4.66 | 5.09 | 5.61 | 6.16 | 6.68 | 7.22 |
| 18 | 4.17 | 4.84 | 5.57 | 6.38 | 7.26 | 4.24 | 4.64 | 5.07 | 5.57 | 6.11 | 6.62 | 7.15 |

3岁～18岁女童年龄别下肢骨骼肌质量指数参考值

单位：kg/m2

| 年龄 （周岁） | Z评分 |  |  |  |  | 百分位数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 |
| 3～ | 1.66 | 1.89 | 2.14 | 2.42 | 2.74 | 1.68 | 1.82 | 1.97 | 2.14 | 2.33 | 2.51 | 2.70 |
| 4～ | 1.79 | 2.03 | 2.31 | 2.62 | 2.96 | 1.81 | 1.96 | 2.12 | 2.31 | 2.51 | 2.71 | 2.92 |
| 5～ | 2.02 | 2.30 | 2.62 | 2.97 | 3.36 | 2.05 | 2.22 | 2.40 | 2.62 | 2.85 | 3.08 | 3.31 |
| 6～ | 2.22 | 2.54 | 2.89 | 3.28 | 3.72 | 2.26 | 2.44 | 2.65 | 2.89 | 3.15 | 3.40 | 3.67 |
| 7～ | 2.39 | 2.74 | 3.13 | 3.57 | 4.05 | 2.43 | 2.64 | 2.86 | 3.13 | 3.42 | 3.70 | 3.99 |
| 8～ | 2.55 | 2.94 | 3.37 | 3.85 | 4.39 | 2.59 | 2.82 | 3.07 | 3.37 | 3.69 | 4.00 | 4.33 |
| 9～ | 2.71 | 3.13 | 3.61 | 4.14 | 4.74 | 2.76 | 3.01 | 3.28 | 3.61 | 3.96 | 4.30 | 4.67 |
| 10～ | 2.87 | 3.33 | 3.85 | 4.44 | 5.09 | 2.92 | 3.20 | 3.49 | 3.85 | 4.24 | 4.61 | 5.01 |
| 11～ | 3.07 | 3.56 | 4.12 | 4.76 | 5.47 | 3.12 | 3.42 | 3.74 | 4.12 | 4.54 | 4.95 | 5.38 |
| 12～ | 3.25 | 3.77 | 4.37 | 5.03 | 5.79 | 3.31 | 3.62 | 3.96 | 4.37 | 4.81 | 5.24 | 5.69 |
| 13～ | 3.38 | 3.92 | 4.52 | 5.21 | 5.97 | 3.44 | 3.76 | 4.10 | 4.52 | 4.97 | 5.41 | 5.88 |
| 14～ | 3.45 | 3.99 | 4.59 | 5.27 | 6.04 | 3.51 | 3.83 | 4.17 | 4.59 | 5.04 | 5.48 | 5.94 |
| 15～ | 3.46 | 3.99 | 4.58 | 5.25 | 5.99 | 3.52 | 3.83 | 4.17 | 4.58 | 5.02 | 5.45 | 5.90 |
| 16～ | 3.43 | 3.94 | 4.51 | 5.14 | 5.86 | 3.49 | 3.79 | 4.11 | 4.51 | 4.93 | 5.34 | 5.77 |
| 17～ | 3.39 | 3.88 | 4.42 | 5.02 | 5.69 | 3.45 | 3.73 | 4.05 | 4.42 | 4.82 | 5.20 | 5.61 |
| 18 | 3.40 | 3.86 | 4.38 | 4.95 | 5.58 | 3.45 | 3.73 | 4.02 | 4.38 | 4.76 | 5.12 | 5.50 |